## Főösszesítő
Iskola Tetőtér beépítése (III. ütem) | [7 empty] | 2022. 07. 26.
TERVEZŐI KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS
FŐÖSSZESÍTŐ
Tárgy:
Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti iskola és Kollégium
"Iskola tetőterének beépítése, hangversenyterem kialakítása (III. ütem)"
ÉPÍTÉSZ és STATIKAI tervezői kiírás.
2314 Halásztelek, hrsz.: 1217/43
Megbízó:
Bocskai István Református Oktatási Központ - Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium,
Szakgimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészeti iskola és Kollégium
2314 Halásztelek, Rákóczi út 17.
Tervező:
Pap Tibor építésztervező szakmérnök
Pap Tibor Építésziroda Kft
2750 Nagykőrös, Encsi utca 4.
|  |  | Anyag: |  |  |  | Díj:
ÉPÍTÉSZET-STATIKA
---------------------------------------
12. Felvonulási létesítmények |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
15. Zsaluzás és állványozás |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
21. Irtás, föld és sziklamunka |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
33. Falazás és egyéb kőműves munkák |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
35. Ácsmunka |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
39. Szárazépítés |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
41. Tetőfedés |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
48. Szigetelés |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
88. Rögzítések, tömítések |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Villanyszerelés |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Épületgépészet |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Színpadi dobogó |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összesen: |  |  | 0 | Ft |  |  | 0 | Ft
Összevont összesen: |  |  |  |  | 0 | Ft
ÁFA | 27% |  |  |  | 0 | Ft
Mind összesen: |  |  |  |  | 0 | Ft
azaz
forint.

## Összesen
Munkanem | Anyagköltség | Munkadíj
12. Felvonulási létesítmények | 0 | 0
15. Zsaluzás és állványozás | 0 | 0
21. Irtás, föld és sziklamunka | 0 | 0
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka | 0 | 0
33. Falazás és egyéb kőműves munkák | 0 | 0
34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése | 0 | 0
35. Ácsmunka | 0 | 0
39. Szárazépítés | 0 | 0
41. Tetőfedés | 0 | 0
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése | 0 | 0
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése | 0 | 0
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem) | 0 | 0
48. Szigetelés | 0 | 0
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése | 0 | 0
88. Rögzítések, tömítések | 0 | 0
Villanyszerelés | 0 | 0
Épületgépészet | 0 | 0
Színpadi dobogó | 0 | 0
Összesen | 0 | 0
Mind összesen |  | 0

## 12. Felvonulási létesítmények
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
12. Felvonulási létesítmények
Vízellátás szövetbetétes gumitömlővel 1/2-3/4" méretig
1 | 12-004-4.1-0220231 | Betétes víztömlő, 1 Mpa, 12 mm | 50 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Felvonulási csatlakozóhely főkapcsolóval világítási és erőátviteli mérőhely részére
2 | 12-005-8.1 |  | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Mobil WC bérleti díj elszámolása, szállítással, heti karbantartással
3 | 12-011-1.1-0025001 | 1 db Mobil W.C. bérleti díj/hó | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
Konténer bérleti díj elszámolása, raktár konténer, 10,01-20,00 m2 alapterület között
4 | 12-012-1.1.2-0025003 | 1 db Raktár konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
iroda konténer 10,01-20,00 m2 alapterület között
5 | 12-012-1.2.2-0025006 | 1 db Iroda konténer, 10,01 - 20,00 m2 között, bérleti díj/hó | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
Ideiglenes kerítés, mobil kerítés elhelyezése (tartozékaival, kiegészítőkkel együtt, kompletten)
6 | 12-021-1.1-0121601 | STEELVENT ST11/11 csőkeretes előhorganyzott mobilkerítés, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
mobil kerítéskapu elhelyezése (tartozékaival, kiegészítőkkel együtt, kompletten)
7 | 12-021-1.2-0121602 | STEELVENT ST11/12 csőkeretes előhorganyzott kapuelem, szélesség: 3500 mm, magasság: 2000 mm, huzalátmérő: 3,5 mm, hálóosztás: 100x300 mm, Cikkszám: 51100103ZZZZ00001 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Építési terület őrzése 1 fő őrrel, építési időn kívüli időszakban
8 | K-tétel | (ELŐIRÁNYZAT 550 óra/hónap) | 4 | hó | 0 | 0 | 0 | 0
Általános teendők befejezés szakaszában, Megvalósulási és átadási tervdokumentáció-, mérési jegyzőkönyvek készítése, egyéb átadási dokuemntációk készítése és ezek költségei.
9 | 19-010-1.21.2 |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Építési felelősségbiztosítás kivitelezés idejére
10 | K-tétel |  | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
11 | K-tétel | Épület átadás előtti durva és piperetakarítása | 347.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 15. Zsaluzás és állványozás
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
15. Zsaluzás és állványozás
Homlokzati létraállványok állítása falétrákból mint munka- vagy védőállvány, szintenkénti pallóterítéssel, korláttal lábdeszkával, (kétpallós) 0,55 m padlószélességgel, munkapadló távolság 2,00 m, 1,00 kN/m2 terhelhetőséggel, állványépítés MSZ és alkalmazástechnikai kézikönyv szerint, 6,00 m munkapadló magasságig
1 | 15-012-5.1 |  | 420 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Guruló állvány, 2,50x1,50 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071) KRAUSE guruló állvány 2,50x1,5 m-es járólappal, 2,00 kN/m2 terhelhetőséggel, 4,6 m járólapmagasság (típus: 745071)
2 | 15-016-2.1-0023128 | Állvány bérlése és helyszínen tartása az eresz beszellőzés kialakításának idejére | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 21. Irtás, föld és sziklamunka
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
21. Irtás, föld és sziklamunka
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, Munkahelyi depóniából építési törmelék konténerbe rakása, kézi erővel, önálló munka esetén elszámolva, konténer szállítás nélkül
1 | 21-011-12 |  | 50 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Építési törmelék konténeres elszállítása, lerakása, lerakóhelyi díjjal, 5,0 m3-es konténerbe
2 | 21-011-11.3 |  | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 31. Helyszíni beton- és vasbeto
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
31. Helyszíni beton- és vasbeton munka
Dilatáció vágás gyémánttárcsás-vizes vágógéppel, szerelt válaszfalak alatti utólagos dilatáció kialakítása
1 | K-tétel |  | 67.6 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Dilatáció vágás gyémánttárcsás-vizes vágógéppel, utólagos elektromos és gépészeti csövezésnek
2 | K-tétel | ELŐIRÁNYZAT | 100 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
Betonaljzatok és betonanyagú burkolatok foltszerű felvésése, javítása, aljzatbeton javítása kavicsbetonból 6 cm vastagságban, vassimítóval simítva LB-Knauf Hobbi Beton keverék
3 | 31-090-2.5-0414692 | ELŐIRÁNYZAT | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 33. Falazás és egyéb kőműves mu
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
33. Falazás és egyéb kőműves munkák
Válaszfal építése, pórusbeton termékekből, nútféderes elemekből, 100 mm falvastagságban, 600x200x100 mm-es méretű nútféderes, kézi falazóelemből (fugavastagság 5 mm), hőszigetelő habarcsba falazva (Fsz folyosói ajtóknál)
1 | 33-011-1.2.2.1.1.1.1-0120071 | YTONG válaszfalelem, Pve-NF jelű, 600x200x100 mm YTONG M 2,5 (Hi12-cm) hőszigetelő falazóhabarcs | 5.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 34. Fém- és könnyű épületszerke
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
34. Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése
Z-C-Z-C könnyűgerenda rendszer elemeinek elhelyezése, Z-C-Z-C 150-160 szelemenek és falvázgerendák
1 | 34-001-11.4-0110015 | LINDAB Construline Z 150/1,5 horganyzott acélgerenda S 350 GD + Z 275 | 36 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 35. Ácsmunka
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
35. Ácsmunka
Födémszerkezet homlokdeszka bontása
1 | 35-000-5.4 |  | 68.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Deszkázás homlokdeszka léctagozattal, gyalulva, 30 cm szélességig
2 | 35-004-1.4 | (terv szerint, ereszszellőzés kialakítása miatt) | 68.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Fa födémszerkezetek bármely rendszerben faragott (fűrészelt) fából,
3 | 35-001-1.2-0680041 | Fűrészelt palló beépítése 5/15 cm-es keresztmetszeti mértetben | 1.8 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Szelemen, szarufa, lécezés pótlása; Fiókgerendák beépítése tetőtéri ablakok miatti kiváltásokhoz
4 | 35-080-4.1-0680041 | Fűrészelt gerenda 150x200-300x300 mm 3-6.5 m I.o. | 0.25 | fam3 | 0 | 0 | 0 | 0
Vízálló, műgyantával stabilizált faforgácslap (OSB) elhelyezése négy oldalt nútolt kivitelben, mennyezeten, járófelület kialakítására
5 | 35-005-1.2.3-0211024 | Vízálló faforgácslap (OSB), négyoldalt nútolt, 2500x625x22 mm méretű | 60.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Faanyag gomba és rovarkár elleni, megelőző és égéskésleltető védelme, anyaggal, mázolási technológiával felhordva, fenyő és lombos faanyagok kezelésére
6 | 35-490-001-001-95-00102 | egy rétegben | 2.05 | m3 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 39. Szárazépítés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
39. Szárazépítés
SZÁRAZÉPÍTÉSI MUNKÁK TERV SZERINTI KOMPLETT RÉTEGRENDDEL: Gipszkarton válaszfal, előtétfal készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 2×1,25 cm Rigips RB normál építőlemez üvegszövet erősítéssel - 7,5 cm Rigips CW-UW falprofil, közte - 5 cm Isover Akusto hőszigeteléssel
1 | K-tétel | Fal 2 rétegrend III. üteme, földszinti lépcsőházi falra előtétfal. | 38.67 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton válaszfal, előtétfal készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel - 10 cm Rigips falprofil, közötte 10 cm Isover Akusto szigetelés - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel Tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal általános helyen követelmény: EI 15 teljesítmény: A2 EI 90 ( 4 méteres magasságig) Rw(Rw+C) 57 (54) dB
2 | K-tétel | Fal 9 rétegrend, tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal általános helyen | 138.19 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton válaszfal, előtétfal készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 1,25 cm Ipregnált gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel (teljes falmagasságban) - 10 cm Rigips falprofil, közötte zárt légrés gépészeti vezetékeknek - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel - 10 cm Rigips falprofil, közötte 10 cm Isover Akusto szigetelés - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel Mosdóknál: Rigips-sel egyeztetve: mivel nem lesz jelentős páraterhelés, nem szükséges Impregnált karton beépítése.
3 | K-tétel | Fal 9m rétegrend, tetőtéri mosdóknál | 29.25 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton válaszfal, előtétfal készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel - 5 cm Rigips falprofil, közötte 5 cm Isover Akusto szigetelés - 12 cm zárt légrés. A dupla profilváz gipszkarton hevederekkel összekapcsolva. - 5 cm Rigips falprofil, közötte 5 cm Isover Akusto szigetelés. - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel Tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal lépcsőház melletti SILKA 250-es mellvédfalra építve követelmény: EI 15 teljesítmény: A2 EI 90 ( 3 méteres magasságig) Rw (Rw+C) 60 (58) dB
4 | K-tétel | Fal 10 rétegrend, tetőtéri mellvédfalon | 19.98 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton válaszfal, előtétfal készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 15 cm "Z" szelemen vízszintesen, hőszigetelés megtartására, táblaméret szerinti osztásban. (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - Közötte 12 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 10 cm Rigips CW-UW falvázrendszer. - Közötte 10 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve. - Közötte Rockwool Airrock ND 3 cm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén hátoldali üvegszövet borítás szükséges.) Tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal padlástér - tetőtér között Tűzvédelmi követelmény: B EI 30
5 | K-tétel | Fal 11 rétegrend, padlástér - tetőtér között | 8.5 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton válaszfal, előtétfal készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel - 10 cm Rigips falprofil, közötte 10 cm Isover Akusto szigetelés - 2,5 cm 2x1,25 cm Blue Acoustic RF tűzgátló, hanggátló építőlemez, üvegszövet erősítéssel - 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve. - Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemezüvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén hátoldali üvegszövet borítás szükséges.) Tetőtéri szerelt hanggátló válaszfal hangversenyteremben követelmény: EI 15 teljesítmény: A2 EI 90 ( 4 méteres magasságig) Rw(Rw+C) 57 (54) dB
6 | K-tétel | Fal 12 rétegrend, tetőtéri szerelt hanggátló fal hangversenyteremeben | 25.89 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton válaszfal, előtétfal készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 15 cm "Z" szelemen vízszintesen, hőszigetelés megtartására, táblaméret szerinti osztásban. (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - Közötte 15 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 10 cm Rigips CW-UW falvázrendszer. - Közötte 10 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 3 cm lécezés 5/3 cm, CD bordára rögzítve. - Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén hátoldali üvegszövet borítás szükséges.) Oromfali ablak felett szerelt fal: Tűzvédelmi követelmény: B EI 30
7 | K-tétel | Fal 13 rétegrend, oromfali ablak feletti szerelt fal | 10 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton mennyezet-, vagy tetőtéri burkolat készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 2,2 cm OSB lap járófelület (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - 15 cm 5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással, 6 m-es szálból többtámaszúsítva. (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - Közötte 12 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLÉVŐ) - Közötte 10 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás. Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz direkt függesztővel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordára rögzítve. Közötte zárt légrés, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel Járható födém tetőtér, padlástér között. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.
8 | K-tétel | Föd 2 rétegrend, járható födém tetőtér-padlástér között | 41.45 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton mennyezet-, vagy tetőtéri burkolat készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 15 cm 5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással, 6 m-es szálból többtámaszúsítva. (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - Közötte 12 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLÉVŐ) - Közötte 10 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás. Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz direkt függesztővel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordára rögzítve. Közötte zárt légrés, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel Nem járható födém tetőtér, padlástér között. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.
9 | K-tétel | Föd 3 rétegrend, NEM JÁRHATÓ födém tetőtér-padlástér között | 77.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton mennyezet-, vagy tetőtéri burkolat készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 2,2 cm OSB lap járófelület (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - 15 cm 5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással, 6 m-es szálból többtámaszúsítva. (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - Közötte 12 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLÉVŐ) - Közötte 10 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás. Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz direkt függesztővel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 3,0 cm lécezés 5/3,0 cm, CD bordára rögzítve. Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel Járható födém tetőtér, padlástér között. Hangversenyterem. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.
10 | K-tétel | Föd 4 rétegrend, járható födém tetőtér-padlástér között, HANGVERSENYTEREM | 21.62 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton mennyezet-, vagy tetőtéri burkolat készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 15 cm 5/15 cm palló, max. 1 m-es kiosztással, 6 m-es szálból többtámaszúsítva. (KÜLÖN TÉTELBEN KIÍRVA!!!) - Közötte 12 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 11,4 cm HEA120 torokgerenda (MEGLÉVŐ) - Közötte 10 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés. - 2,7 cm CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás. Rögzítés 5/15 cm-es pallóhoz direkt függesztővel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD prifilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 3,0 cm lécezés 5/3,0 cm, CD bordára rögzítve. Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm RIGIPS RB normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel Nem járható födém tetőtér, padlástér között. Hangversenyterem. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.
11 | K-tétel | Föd 5 rétegrend, NEM JÁRHATÓ födém tetőtér-padlástér között, HANGVERSENYTEREM | 40.43 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton mennyezet-, vagy tetőtéri burkolat készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 40 cm-es kiosztással 20 cm hosszú 5/8 cm-es zárléc darabokkal (vagy teljes hosszban) kell a szaru alját kiegészíteni az állmennyezet CD távtartóinak fogadására. - 13,3 cm HEA 120 szelemen, többtámaszú tartószerkezet. (MEGLÉVŐ) 5 cm hőszigeteléssel körbe kell védeni a szelement és a szaru rögzítő fület. - 19 cm HEA 200 főtartó (MEGLÉVŐ) - 22 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés az acél tartószerkezetek között a főtartó alsó síkjához rendezve. - 2,7 cm RIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás. Rögzítés CD távtartóval szaru alatti zárléchez. A CD profil az acél főtartó alsó síkjával színel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD profilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 2,5 cm lécezés 5/2,5 cm, CD bordára rögzítve. Közötte zárt légrés, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén hátoldali üvegszövet borítás szükséges.) Magas tető, cserepeslemez fedéssel, tetőtér felett. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.
12 | K-tétel | Tető 2 rétegrend, magastető cserepeslemez fedéssel, tetőtér felett | 180.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Gipszkarton mennyezet-, vagy tetőtéri burkolat készítése terv szerinti rétegrendi kialakítással, rendszerminősítéssel, tűzvédelmi követelményeknek való megfeleltetéssel, a szakhatósági használatbavételhez szükséges átadási dokumentációval és nyilatkozatokkal-, a szükséges kiegészítő szerkezetekkel együtt, kompletten: - 40 cm-es kiosztással 20 cm hosszú 5/8 cm-es zárléc darabokkal (vagy teljes hosszban) kell a szaru alját kiegészíteni az állmennyezet CD távtartóinak fogadására. - 13,3 cm HEA 120 szelemen, többtámaszú tartószerkezet. (MEGLÉVŐ) 5 cm hőszigeteléssel körbe kell védeni a szelement és a szaru rögzítő fület. - 19 cm HEA 200 főtartó (MEGLÉVŐ) - 22 cm Rockwool Deltarock kőzetgyapot hőszigetelés az acél tartószerkezetek között a főtartó alsó síkjához rendezve. - 2,7 cm RIGIPS CD-Profil 60/27 mm, max. 400 mm kiosztás. Rögzítés CD távtartóval szaru alatti zárléchez. A CD profil az acél főtartó alsó síkjával színel. - 1 rtg. Bramac Membran 100 2S, Belső oldali párazáró fólia dupla ragasztósávval. - 1 rtg. Kaucsuk öntapadó 3M szalag a CD profilok vonalában és szélességében (párazárás a csavaroknál) - 1,5 cm RIGIPS RF tűzvédelmi lemez - 3,0 cm lécezés 5/3,0 cm, CD bordára rögzítve. - Közötte Rockwool Airrock ND 30 mm, elektromos és gépészeti vezetékek. - 1,25 cm Normál gipszkarton építőlemez üvegszövet erősítéssel (Megrendelő igénye szerint akusztikai lemez lehet. Perforált lemez esetén hátoldali üvegszövet borítás szükséges.) Magastető, cserepeslemez fedéssel, hangversenyterem felett. Tűzvédelmi követelmény: B EI 30.
13 | K-tétel | Tető 3 rétegrend, magastető cserepeslemez fedéssel, hangversenyterem felett | 113.76 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzvédelmi burkolat fém vázszerkezetre (CD50/27), acél gerendán, tűzgátlás T_h = 1,5 óra, FB 20 mm vastag, építőlemez borítással, (Hangversenyteremben, vízszintes HEA gerendán)
14 | 39-002-1.1.1.1-0120065 | RIGIPS Ridurit speciális tűzgátló gipszlap, 20/1200/2000 mm, tartószerkezettel | 5.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
acél pilléren, tűzgátlás T_h = 0,5 óra, a következő rétegrenddel belülről kifelé: - 1,25 cm normál gipszkarton építőlemez - 5,8 cm zárt légrés, benne villanyvezeték, lécváz, - közte Rockwool Airrock ND 50 mm - 1,5 cm KNAUF tázgátló építőlemez, - 2,7 cm fém borda - 19 cm HEA 200 acél oszlop Acél pillér belső oldali lezárás: Követelmény: A2 EI 30
15 | 39-002-1.2.1.1-0120065 | Térdfali acél oszlopok előtti tűzgátló gipszkarton burkolat | 8.12 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Szabadon álló előtétfal készítése, üveggyapot szigetelőanyag kitöltéssel, 2 rtg. gipszkarton borítással, 100 mm széles profilvázra szerelve (Strangok előtt)
16 | 39-005-2.2.3-0120031 | RIGIPS Blue Acoustic RF 12,5 tűzgátló gipszkarton + 100 mm Isover Akusto szigetelőanyag (11 kg/m3), Th=0,5 óra | 8.02 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Műszakilag szükséges kiegészítő tételek
17 | K-tétel | Ajtónyílás kialkítása gipszkarton válaszfalban, 2 mm vtg. UA erősített profillal, ajtótok beállítása nélkül | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | K-tétel | Dupla ajtónyílás kialkítása gipszkarton válaszfalban, 2 mm vtg. UA erősített profillal, ajtótok beállítása nélkül | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | K-tétel | Belső ablaknyílás kialkítása gipszkarton válaszfalban, 2 mm vtg. UA erősített profillal, ajtótok beállítása nélkül | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | K-tétel | UA merevítő profil beépítése szaniterekhez / Mosdók | 58.5 | fm | 0 | 0 | 0 | 0
21 | K-tétel | Velux tetőtéri nyílászárók spaletta készítése | 46 | db | 0 | 0 | 0 | 0
22 | K-tétel | Padlásföljáró helyének kialakítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
23 | K-tétel | Hangversenyterem légtérrel érintkező külső gipszkarton burkolatának szerelése
|  | 1 rtg RIGIPS Akusztikai gipszkarton lapra | 220.2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 41. Tetőfedés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
41. Tetőfedés
Cserepeslemez fedés bontása
1 | K-tétel | Új tetőtéri ablakok miatti nyílásvágás cserepeslemez tetőfedésben | 8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Cserepeslemez fedésnél kiszellőztetés készítése, műanyag szellőzőszalag, szellőzőléc, lezárófésű vagy páracseppentő ereszlemez elhelyezése eresznél
2 | 41-004-19.21.2-0334014 | TERRÁN alumínium szellőzőszalag beépítése | 68.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 42. Aljzatkészítés, hideg- és m
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
42. Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolatok készítése
Fal-, pillér és oszlopburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése beltérben, tégla, beton, gipszkarton és vakolt alapfelületen, felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
1 | 42-011-1.1.1.1-0216002 | MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 10.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
kenhető víz- és páraszigetelés felhordása egy rétegben, hajlaterősítő szalag elhelyezésével
2 | 42-011-1.1.1.2-0314002 | Mapei Mapegum WPS folyékonyfólia (csempeburkolat alatt) | 10.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Padlóburkolat hordozószerkezetének felületelőkészítése bel- és kültérben, beton alapfelületen felületelőkészítő alapozó és tapadóhíd felhordása egy rétegben
3 | 42-011-2.1.1.1-0216002 | MUREXIN LF 1 mélyalapozó | 347.38 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
önterülő felületkiegyenlítés készítése 3 mm átlagos rétegvastagságban
4 | 42-011-2.1.1.4.1-0311050 | MAPEI Ultraplan Eco 20 önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 32.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése beltérben, tégla, beton, gipszkarton vagy vakolt alapfelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel (Előirányzott lapár: 5.500,- Ft + Áfa)
5 | 42-012-1.1.1.1.1.2-0313103 | LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 10.55 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Padlóburkolat készítése, bel- és kültérben, tégla, beton, vakolt alapfelületen, gres, kőporcelán lappal, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, !!! A SZÜKSÉGES HELYEKEN CSÚSZÁSMENTES KIVITELBEN !!! 20x20 - 40x40 cm közötti lapmérettel (Előirányzott lapár: 7.000,- Ft + Áfa)
6 | 42-022-1.1.1.2.1.1-0212004 | LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 32.52 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Lábazatburkolat készítése, beltérben gres, kőporcelán lappal, egyenes, egysoros kivitelben, 3-5 mm ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10 cm magasságig, 20x20 - 40×40 cm közötti lapmérettel
7 | 42-022-2.1.2.1.1-0212004 | LB-Knauf FLEX/Flex ragasztó, EN 12004 szerinti C2T minősítéssel, kül- és beltérbe, fagyálló, padlófűtéshez is, Cikkszám: K00617021 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** | 30.73 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Újonnan készült aljzat kiegyenlítése ragasztott parketta, valamint rugalmas burkolat alá (nagy igénybevétel) szabványos cementresztrich és betonpadló felület előkészítése, 3 mm vastagságban
8 | 42-041-2.1.1-0313455 | MAPEI Ultraplan önterülő aljzatkiegyenlítő, szürke + MAPEI Primer G műgyanta bázisú, diszperziós alapozó | 314.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Laminált padló fektetése, (szegélyléccel együtt) kiegyenlített aljzatra, telibe ragasztva (mechanikus illesztésű) (ragasztó anyag külön tételben kiírva)
9 | 42-042-5.1.1-0312185 | Tarkett Select 833 AC5 kopásáll. laminált padló, 8,0 mm vtg., 19,2 cm x 129,2 cm, 39 szín | 89.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ajánlott alapozó és ragasztó laminált padló fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)
10 | 42-042-5.1.9-0313895 | MAPEI Ultrabond S965 egykomponensű, oldószermentes, polimerbázisú ragasztó, bézs | 89.95 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
PVC burkolat fektetése kiegyenlített aljzatra, tömör, heterogén PVC-lemezből (ragasztó anyag külön tételben kiírva)
11 | 42-042-11.7-0312177 | Tarkett Safetred Universal Plus csúszásgátló PVC burkolat, Safety Clean PUR felületnemesítés R11 o. 2,5 mm vtg., 2 m x 15 m, 9 szín | 133.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ajánlott ragasztó PVC burkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel)
12 | 42-042-11.9-0313035 | MAPEI Ultrabond Eco V4SP diszperziós ragasztó, halványbézs | 133.31 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Textilburkolatok fektetése szabványos, kiegyenlített aljzatra, modul-szőnyegből
13 | 42-042-24.6-0312402 | Armstrong DLW Strong 966 vezetőképes modul tűfilc, 100% polyamid, 50 x 50 cm, görgősszék álló | 124 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
ajánlott ragasztó textilburkolat fektetéséhez (a ragasztás ideje a burkolási tételeknél szerepel) tűfilc ragasztás
14 | 42-042-24.9.2-0313034 | MAPEI Ultrabond Eco 380 diszperziós ragasztó | 124 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Lábazat kialakítása, PVC-burkolatból, felhajtással, PVC- hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva
15 | 42-042-31.1.1 |  | 127.085 | m | 0 | 0 | 0 | 0
textilburkolatból, felhajtással, PVC-hohlkehl profilba (szegőléc) bújtatva
16 | 42-042-31.5.2 |  | 54.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Kiegészítő profil utólagos elhelyezése padlóburkolatoknál, szintbeli hidegburkolatváltások esetén, rézből, alumíniumból, eloxált alumíniumból, acél és szálcsiszolt acélból, 14-25 mm szélességi mérettel
17 | 42-071-3-0150441 | Schlüter-RENO-T EB 2,5m, T burkolatváltó szálcsisz. Acél profil B=14mm szálcsiszolt acél, rendelési szám: T9/14EB | 63 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 44. Asztalosszerkezetek elhelye
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
44. Asztalosszerkezetek elhelyezése
Fa-, vagy műanyag nyílászáró szerkezetek bontása, ajtó, ablak vagy kapu, 2,01-4,00 m2 között
1 | 44-000-1.2 |  | 17.71 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Meglévő nyílászáró átalakítása terv és konszignáció szerint: Teraplast 88 műanyag bejárati ajtó. 88 mm széles, 7 légkamrás profilrendszer Brügmann ART Line műanyag ablak, 5 légkamrás, tokszélesség 73 mm, szárnyszélesség 84 mm. Betörésvédelmi osztály: 2. Kétsoros gumitömítés fekete színben. Kétszárnyú, kifelé nyíló jobbos ajtó, Szárny: üvegezett Tartozékok: 92-es fehér portál biztonsági kilincs, átmenőcsavarral, 50/65 általános hengerzárbetéttel. Vasalat: 5 pontos biztonsági zárral, 3 db 3D bejárati ajtópánttal. Küszöb: 2 cm-es ALU Szín: fehér - RAL9003 Energetikai jellemzők: Uw = 1,15 W/m 2 K Üvegezés: 4-12-4-12-4 (36mm) Ug = 0,6 W/m2K Kiürítési útvonal, szabad nyílásszélesség: min. 120 cm. Két kilinccsel vagy pánikzárral mindkét szárny nyílik. Tűzvédelem: friss levegő utánpótlás, autómata nyitószerkezet, tűzjelzővel vezérelt.
2 | K-tétel | 2.1 konszignációs jelű, 320/270 cm-es ajtó átalakítása | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Meglévő nyílászáró átalakítása terv és konszignáció szerint: Teraplast 88 műanyag bejárati ajtó. 88 mm széles, 7 légkamrás profilrendszer Brügmann ART Line műanyag ablak, 5 légkamrás, tokszélesség 73 mm, szárnyszélesség 84 mm. Betörésvédelmi osztály: 2. Kétsoros gumitömítés fekete színben. Kétszárnyú, balos, fix felülvilágítóval Szárny: üvegezett Tartozékok: 92-es fehér portál biztonsági kilincs, átmenőcsavarral, 50/65 általános hengerzárbetéttel. Vasalat: 5 pontos biztonsági zárral, 3 db 3D bejárati ajtópánttal. Küszöb: 2 cm-es ALU Szín: fehér - RAL9003 Energetikai jellemzők: Uw = 1,15 W/m 2 K Üvegezés: 4-12-4-12-4 (36mm) Ug = 0,6 W/m2K Kiürítési útvonal, szabad nyílásszélesség: min. 120 cm. Két kilinccsel vagy pánikzárral mindkét szárny nyílik. Tűzvédelem: friss levegő utánpótlás, autómata nyitószerkezet, tűzjelzővel vezérelt.
3 | K-tétel | 3.2 konszignációs jelű, 200/270 cm-es ajtó, elbontandó, visszaépítendő, átalakítandó | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
BELSŐ AJTÓK KONSZIGNÁCIÓ SZERINT: Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajtó Tok: Utólag szerelhető, színtől, gyártástechnológiától függően MDF vagy MDF- forgácslap alapanyagból készült átfogó tok, tokon körbefutó szilikon gumitömítés. Szárny: Mélyen üvegezett Nyitás: Kétszárnyú, alaphelyzetben csukott, mechanikus csukószerkezettel Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal, Küszöb: Nincs Szín: Fehér - RAL9003 Egyéb: Biztonsági fóliával ellátott nyílászáró Kiürítéshez min.: ,8 m szabad nyílásszélesség szükségesa. Alaphelyzetben csukott, mechanikus csukószerkezettel. Tűzjelző nem vezérli.
4 | K-tétel | 3.9 konszignációs jelű, 200/270 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajtó Tok: Utólag szerelhető, színtől, gyártástechnológiától függően MDF vagy MDF- forgácslap alapanyagból készült átfogó tok, tokon körbefutó szilikon gumitömítés. Szárny: Mélyen üvegezett Nyitás: Kétszárnyú, alaphelyzetben csukott, mechanikus csukószerkezettel Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal, Küszöb: Nincs Szín: Fehér - RAL9003 Egyéb: Biztonsági fóliával ellátott nyílászáró
5 | K-tétel | 3.10 konszignációs jelű, 150/270 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajtó Tok: Utólag szerelhető, színtől, gyártástechnológiától függően MDF vagy MDF- forgácslap alapanyagból készült átfogó tok, tokon körbefutó szilikon gumitömítés. Szárny: MDF keret, közepén papírrács betéttel, két oldalt CPL fóliával borított forgácslappal Nyitás: Egyszárnyú, jobbos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal, másodlagos szárny alsó-felső rögzítéssel Küszöb: Nincs Szín: Fehér - RAL9003
6 | K-tétel | 3.15 konszignációs jelű, 100/210 cm-es | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajtó Tok: Utólag szerelhető, színtől, gyártástechnológiától függően MDF vagy MDF- forgácslap alapanyagból készült átfogó tok, tokon körbefutó szilikon gumitömítés. Szárny: MDF keret, közepén papírrács betéttel, két oldalt CPL fóliával borított forgácslappal Nyitás: Egyszárnyú, balos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal, másodlagos szárny alsó-felső rögzítéssel Küszöb: Nincs Szín: Fehér - RAL9003
7 | K-tétel | 3.16 konszignációs jelű, 100/210 cm-es | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajtó Tok: Utólag szerelhető, színtől, gyártástechnológiától függően MDF vagy MDF- forgácslap alapanyagból készült átfogó tok, tokon körbefutó szilikon gumitömítés. Szárny: MDF keret, közepén papírrács betéttel, két oldalt CPL fóliával borított forgácslappal Nyitás: Egyszárnyú, jobbos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal, másodlagos szárny alsó-felső rögzítéssel Küszöb: Nincs Szín: Fehér - RAL9003
8 | K-tétel | 3.17 konszignációs jelű, 100/210 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Anyaga: Vyma karcvédett beltéri ajtó Tok: Utólag szerelhető, színtől, gyártástechnológiától függően MDF vagy MDF- forgácslap alapanyagból készült átfogó tok, tokon körbefutó szilikon gumitömítés. Szárny: MDF keret, közepén papírrács betéttel, két oldalt CPL fóliával borított forgácslappal Nyitás: Egyszárnyú, balos Kilincs: Réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal, másodlagos szárny alsó-felső rögzítéssel Küszöb: Nincs Szín: Fehér - RAL9003
9 | K-tétel | 3.18 konszignációs jelű, 100/210 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
TETŐTÉRI ABLAKOK KONSZIGNÁCIÓ SZERINT: Anyaga: Velux felnyíló-billenő fa tetőtéri panorámaablak DPL, alsó kilincses, fenyő, három réteg színtelen lakkal felületkezelve, alátétfólia és vízelvezető csatorna, párafékező fólia. Nyitás: Felnyíló-billenő Párkány: Nincs Könyöklő: Nincs Energetikai jellemzők: 1,3 W/m2K Szín: Kívül szürke szín, belül színtelen lakkozás Egyéb: Tisztítási lehetőséghez középen billenő, rögzíthető állású MEGLÉVŐ nyílászáróhoz Külső árnyékoló roló és hőszigetelt burkolókeret utólagos beépítése
10 | 44-007-1.1.1.2.5-0158362 | 4.1 konszignációs jelű, 78/160 cm-es meglévő nyílászáróhoz | 38 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Anyaga: Velux felnyíló-billenő fa tetőtéri panorámaablak DPL, alsó kilincses, fenyő, három réteg színtelen lakkal felületkezelve, alátétfólia és vízelvezető csatorna, párafékező fólia. Nyitás: Felnyíló-billenő Párkány: Nincs Könyöklő: Nincs Energetikai jellemzők: 1,3 W/m2K Szín: Kívül szürke szín, belül színtelen lakkozás Egyéb: Tisztítási lehetőséghez középen billenő, rögzíthető állású MEGLÉVŐ nyílászáróhoz Külső árnyékoló roló és hőszigetelt burkolókeret utólagos beépítése
11 | 44-007-1.1.1.2.5-0158362 | 4.1.1 konszignációs jelű, 78/160 cm-es meglévő nyílászáróhoz | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Anyaga: Természetes szellőzéshez. Velux, Tetősík ablak: 78/160, GGL MK10 30 66 21. Integrált villanymotor. Külső hővédő roló., alsó kilincses, fenyő, három réteg színtelen lakkal felületkezelve, alátétfólia és vízelvezető csatorna, párafékező fólia. Nyitás: Felnyíló-billenő Párkány: Nincs Könyöklő: Nincs Energetikai jellemzők: 1,25 W/m2K Szín: Kívül szürke szín, belül színtelen lakkozás Egyéb: Külső motoros árnyékoló roló, szúnyogháló roló. Tűzvédelmi követelmény: Nincs
12 | 44-007-1.1.1.2.5-0158362 | 4.4 konszignációs jelű, 78/160 cm-es | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
HŐ- ÉS FÜSTELVEZETŐ ABLAK KONSZIGNÁCIÓ SZERINT: Anyaga: Velux billenő hő-; és füstelvezető ablak, GGL MK 08 307040, fenyő, három réteg színtelen lakkal felületkezelve, alátétfólia és vízelvezető csatorna, párafékező fóliával Szin: kívül szürke szín, belül színtelen lakkozás Tűzvédelemi követelmény: hő-; és füst-elvezető ablakok, 0,43 Aw m2-es hatásos nyílásfelület/db
13 | 44-007-1.1.1.2.5-0158362 | 4.3 konszignációs jelű, 78/140 cm-es | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Padlásfeljáró beépítése, Fakro LMF60 típusú, lehajtható létrával, Tűzvédelmi követelmény: EI2 30 Tűzvédelmi teljesítménye: EI2 60 U értéke: 0,64 W/m2K
14 | K-tétel | 5.1 konszignációs jelű: 86/144 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Takarítószer és eszköz tároló szekrény. Szélesség 70 cm, magasság 200 cm, mélység 40 cm. Méretek a kialakított falfülke elkészültekor felülvizsgálandók. A szekrény felett elektromos elosztó tervezett. A takszer szekrény anyaga acél. Felületkezelése pórszort, fehér. Hosszában osztott elrendezésű kell legyen. Egyok oldalt teljes magasságban egy rekesz a felmosórúdnak, parfisnak stb. További rekeszekben a vödör és a takasrítószerek tárolását kell biztosítani. A zárszerkezet meg kell akadályozza, hogy a Gyermekek a tisztítószerekhez hozzáférjenek. A menekülési útvonal szabadon tartása érdekében oldalra tolható redőnyajtós kialakítású.
15 | K-tétel | 5.2 konszignációs jelű, 70/40/200 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
zeneterem szinpad felé néző ablaka
16 | K-tétel | 5.3 konszignációs jelű, ablak 200x 100 méretben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 45. Lakatosszerkezetek elhelyez
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
45. Lakatosszerkezetek elhelyezése
Tűzgátló ajtó beépítése, fém, tűzvédelmi szigeteléssel, porszórt felületkezeléssel, szabad nyílásszélesség 1,74 m. Kézi nyitású (nem szükséges elektromos vagy mechanikus nyitás). Kétszárnyú, elsődlegesen nyíló szárny a bal oldali. Mindkét szárnynak nyílnia kell egyszerre. Elsődleges szárny kilinccsel, másodlagos szárny pánikzárral felszerelve. Nyitott állapotban tilos rögzíteni! Kilincs: réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal Küszön: nincs Szín: RAL 9003m fehér Tűzvédelemi követelmény: Mindkét szárnynak nyílnia kell egyszerre. Nyitott állapotban tilos rögzíteni!
1 | K-tétel | 3.11 konszignációs jelű, 200/210 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzgátló ajtó beépítése, fém, tűzvédelmi szigeteléssel, porszórt felületkezeléssel, szabad nyílásszélesség 1,74 m. Kézi nyitású (nem szükséges elektromos vagy mechanikus nyitás). Kétszárnyú, elsődlegesen nyíló szárny a bal oldali. Mindkét szárnynak nyílnia kell egyszerre. Elsődleges szárny kilinccsel, másodlagos szárny pánikzárral felszerelve. Nyitott állapotban tilos rögzíteni! Kilincs: réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal Küszön: nincs Szín: RAL 9003m fehér Tűzvédelemi követelmény: Mindkét szárnynak nyílnia kell egyszerre. Nyitott állapotban tilos rögzíteni!
2 | K-tétel | 3.12 konszignációs jelű, 200/210 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzgátló ajtó beépítése, fém, tűzvédelmi szigeteléssel, porszórt felületkezeléssel, szabad nyílásszélesség: 0,8 m. Egyszárnyú kivitel, jobbos. Kilincs: réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal Küszön: nincs Szín: RAL 9003m fehér Tűzvédelemi követelmény: Önműködő mechanikus csukó-szerkezettel ellátott. Javaslat: EI2 30-C5 tűzgátló ajtó.
3 | K-tétel | 3.13 konszignációs jelű, 100/210 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzgátló ajtó beépítése, fém, tűzvédelmi szigeteléssel, porszórt felületkezeléssel. Egyszárnyú kivitel, jobbos. Kilincs: réz Vasalat: 72mm-es DIN zárral, BB zár/normál kulcsos zár, 3 db állítható táskás ajtópánttal Küszön: nincs Szín: RAL 9003m fehér Tűzvédelemi követelmény: Önműködő mechanikus csukó-szerkezettel ellátott. Javaslat: EI2 30-C5 tűzgátló ajtó.
4 | K-tétel | 3.14 konszignációs jelű, 100/210 cm-es | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tömítések, poliuretán habbal, válaszfalak alatti dilatációvágásba,
5 | 45-006-1.3-0149086 | MASTERPLAST Thermomaster PUR ragasztóhab (750ml), Cikkszám: 0103-20750012 | 40 | dm3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tömítések, poliuretán habbal, nyílászárók beépítéséhez
6 | 45-006-1.3-0149086 | MASTERPLAST Thermomaster PUR ragasztóhab (750ml), Cikkszám: 0103-20750012 | 120 | dm3 | 0 | 0 | 0 | 0
Kültéri információs rendszer elhelyezése csőoszlopra, betonalap és földmunka nélkül, változó szélességben és sorkiosztásban, nyers alumíniumból, infópanel több soros kivitel soronkénti felára
7 | 45-011-11.1.1.2-0185022 | Infopanel több soros kivitel soronkénti felára | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Beltéri információs rendszer elhelyezése, változó szélességben és sorkiosztásban, eloxált alumíniumból, szintjelző, eligazító tábla egysoros kivitelben
8 | 45-011-1.1.3.1-0185013 | SPANDEX beltéri egysoros szintjelző eligazító tábla 500x80 mm sima profil, záróprofillal | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
ajtó felirati tábla fejléc, két sor információs lehetőséggel
9 | 45-011-1.1.1.2-0185002 | SPANDEX beltéri ajtó felirati tábla 180x40 mm fejléc + két sor 180x20 mm sínes profil, záróprofillal | 14 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Öntapadós matricák és feliratok elhelyezése tűzvédelmi tervfejezet szerint: - Tűzoltó készülék felirat - tűzjelző központ felirat -kézi jelzésadók felirat - tűzvédelmi főkapcsoló felirat - Lépcsőházi hő- és füstelvezetés kézi indítója - Gáz főelzáró felirat - Elektromos főkapcsoló felirat
10 | K-tétel | - Tűzvédelmi főkapcsoló felirat, stb..... | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
Acél, alumínium erkély-, folyosó- és mellvédkorlát elhelyezése, fészekbe vagy kőcsavaros rögzítéssel, 50 mm-es acélcső, tok acél merevítéshez csavarozva, 10 mm-es függőleges pálcákkal, porszórt felületvédelemmel,
11 | 45-004-1-0117591 | 1,8 konszignációs jelű ablakra szerelve, 1330*605 mm-es méretben | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Egyedi lakatosszerkezet gyártása, szarufához rögzítve, alap- közbenső- és fedőmázolt felületvédelemmel, csavaros rögzítéssel,
12 | K-tétel | 10.100-635 mm-es heveder | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | K-tétel | 10.95-325 mm-es heveder | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Egyedi lakatosszerkezet gyártása, szarufához rögzítve, alap- közbenső- és fedőmázolt felületvédelemmel, csavaros rögzítéssel,
14 | K-tétel | U 60.60.2-50 mm-es profil acél gerendához hegesztve | 70 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 47. Felületképzés (festés, mázo
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
47. Felületképzés (festés, mázolás, tapétázás, korrózióvédelem)
Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; felület glettelése zsákos kiszerelésű anyagból (alapozóval, sarokvédelemmel), bármilyen padozatú helyiségben, pórusbeton felületen, 4 mm vastagságban tagolatlan felületen
1 | 47-000-1.99.1.1.1.1-0218055 | Rigips Rimat 100 DLP gipszes, anyagában glettelhető vékonyvakolat pórusbetonra | 10.86 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
gipszkarton felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen
2 | 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 | Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz | 959.26 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
vakolt felületen, 1,5 mm vastagságban tagolatlan felületen
3 | 47-000-1.99.1.2.1.1-0218023 | Rigips Rimano 0-3 belsőtéri nagyszilárdságú glettelő gipsz | 189.46 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Normál nem egyenletes nedvszívóképességű ásványi falfelületek alapozása, felületmegerősítése, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen
4 | 47-010-1.1.1-0418601 | Revco Primer falimpregnáló | 1159.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen, vakolaton, két rétegben, tagolatlan sima felületen
5 | 47-011-15.1.1.1-0151522 | Supralux HARMONI MIX beltéri falfesték bázis LATEX, matt, W2 fehér, EAN:5992450759100 | 1159.59 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Külső fafelületek lazúrozása, gyalult felületen, oldószeres lazúrral, két rétegben, tagolt felületen, homlokdeszka
6 | 47-031-3.12.2.2-0152820 | Sadolin Extra vastaglazúr színtelen, EAN: 5903525220050 | 24 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzvédő vagy égéskésleltető mázolás, acélszerkezeten, 2 mm rétegvastagságig, 30 perc tűzállósági határérték esetén
7 | 47-023-1.1.1.2-0180020 | DUNAMENTI Polylack A oldószeres acélszerkezeti tűzvédő festék | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 48. Szigetelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
48. Szigetelés
Mechanikai és ragasztásos rögzítésű hőszigetelő lemezek bontása, függőleges vagy ferde felületről
1 | 48-000-25.2 |  | 50.8 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Belső fal; Szerelt belső fal hang- és hőszigetelése, fém vagy faváz esetén, (rögzítés külön tételben) kőzetgyapot szigetelőanyaggal, Földszinti lépcsőház mellett EPS szigetelés takarása
2 | 48-007-31.1.2-0092076 | ROCKWOOL Airrock ND kőzetgyapot lemez 80 mm | 1 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Acél függesztőrudak és HEA gerendák/főtartók hőszigetelése 5,0 cm vastagságban Rockwool Multirock lágy kőzetgyapot filccel, a hőszigetelés acélszerkezetre történő felületfolytonos borításával, külső ragasztószalagos, vagy
3 | K-tétel | lágyhuzalos rögzítéssel, tetőtéri burkolattól minimum 50 cm hosszban. | 15 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 82. Épületgépészeti szerelvénye
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
82. Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
Palackos kézi tűzoltókészülék falra szerelve, fém vagy műanyag függesztőre porral oltó 6-12 kg töltősúlyig
1 | 82-016-10.1.2-0911003 | 6 kg-os porral oltó tűzoltókészülék 43A,183B, C | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## 88. Rögzítések, tömítések
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
88. Rögzítések, tömítések
Tűzgátló átvezetések, könnyűszerkezetes falon keresztül, egyedi csőátvezetés esetén, fémcső átm. 28,0-159 mm között, éghető szigeteléssel, falvastagság 100 mm felett esetén, tűzvédelmi bandázzsal, 10 m, EI 30 tűzállósági határértékkel
1 | 88-013-1.1.1.2.1-0170181 | HILTI CFS-B tűzvédelmi bandázs, 10 m, Csz.: 429557 | 12 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzgátló átvezetések, könnyűszerkezetes födémen keresztül, egyedi csőátvezetés esetén, acélcső 88,9 < D < 159 mm, rézcső 28 < D < 88,9 mm átmérőig, éghető szigeteléssel, födémvastagság: v > 150 mm esetén, tűzvédelmi bandázzsal, 10 m, EI 30 tűzállósági határértékkel
2 | 88-013-1.3.1.2.1-0170181 | HILTI CFS-B tűzvédelmi bandázs, 10 m, Csz.: 429557 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
Tűzgátló hosszanti réstömítések, könnyűszerkezetes és tömör fal között, függőlegesen, és ferdén hézagszélesség: 10 < w < 30 mm, tömítés vastagság 10 mm, rugalmassági képesség 7.5% esetén, EI 30 tűzállósági határértékkel
3 | 88-013-2.1.1.1-0170151 | 20 mm hézagszélességgel, HILTI CFS-S ACR akril tűzvédelmi tömítőmassza, Csz.: 435859 | 60.55 | m | 0 | 0 | 0 | 0
vízszintesen, hézagszélesség: 10 < w < 20 mm, tömítés vastagság 10 mm, rugalmassági képesség 7.5% esetén, EI 30 tűzállósági határértékkel
4 | 88-013-2.1.2.1-0170151 | 20 mm hézagszélességgel, HILTI CFS-S ACR akril tűzvédelmi tömítőmassza, Csz.: 435859 | 58.46 | m | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## Villanyszerelés
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
|  | Villanyszerelés |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## Épületgépészet
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
|  | Épületgépészet |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0

## Szinpadi dobogó
No. | Azonosító | Szöveg | Mennyiség | Egys. | Anyagár | Óradij | xAnyagár | xÓradij
1 | K-tétel | Egyedi színpad 40m2, 40x40x3 mm-es szénacél zártszelvény rácsos tartó szerkezet, -a tartók körben és 80 cm-enként csavar kötéssel rögzítve egymáshoz, -festett felületvédelemmel (csak alapozva), járható faburkolattal, oldalsó fa borítással. Az ár csak a fém és faszerkezetet foglalja magába, a további felületkezelés (festés, filc megrendelői igény szerint, külön ajánlati tételként számolható el.
|  |  | 1 | Ktg | 0 | 0 | 0 | 0
Összesen:
[7 empty] | 0 | 0