## Záradék
Rekonterv Kft.
5008 Szolnok, Vörösmező u. 166.
Általános Iskola tetőtér beépítése. |  | 3.ütem: tetőtér beépítés.
erősáram, gyengeáram
Kelt: 2022. július 26.
Építés helye: |  | Szám: 44/22.
2314 Halásztelek,
hrsz.:1217/43.
A munka leírása: Villanyszerelés
Készült: Az ÖN rendszerében.
Költségvetés főösszesítő
Megnevezés |  | Anyagköltség | Díjköltség
1. Építmény közvetlen költségei |  | 0 | 0
2.1 ÁFA vetítési alap |  | 0
2.2 ÁFA | 0% | 0
3. A munka ára |  | 0
Szolnok, 2022. július 26.
Aláírás
Nagy Attila
villamos tervező
Magyar Mérnöki Kamara: V/16-0678

## Összesítő
Munkanem megnevezése | Anyag összege | Díj összege
Falazás és egyéb kőművesmunka | 0 | 0
Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése | 0 | 0
Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés | 0 | 0
Épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram) | 0 | 0
Összesen: | 0 | 0

## Falazás és egyéb kőművesmunka
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 33-063-3.2.1 | Horonyvésés, téglafalban, 8 cm² keresztmetszetig | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 33-063-21.4.1 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 55 - 78 mm átmérő között, 30 mm mélységig | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 33-063-21.4.2 | Fészekvésés, dobozok részére téglafalban, 100 x 100 mm-es, 50 mm mélységig | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 33-063-31.1 | Mérési jelölés, kirajzolás horonyvéséshez | 70 | m | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 33-063-32.1 | Mérési jelölés, kirajzolás dobozhely részére | 25 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 33-064-1.1.1 | Lyukfúrás, téglafalban, 20 mm átmérőig | 1.6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 33-064-1.1.2 | Lyukfúrás, téglafalban, 21-30 mm átmérő között | 0.8 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 33-064-1.2.3 | Lyukfúrás, vegyes és kőfalban, 31-40 mm átmérő között | 1.5 | m | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Fa- és műanyag szerkezet elhely
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 44-028-11.2-0149461 | Ablakok és árnyékolók mozgatása, elektromos távnyitó elemek felszerelése VELUX KUX egyfunkciós elektromos irányítási rendszer tetőtéri ablak/redőny/rolóhoz; tartalma: 1 motor (ablak vagy árnyékoló) elektromos mozgatásához, csatlakozó kábellel és hálózati csatlakozó konnektorral; bővítés lehetséges KMG motorral; Termékkód: KUX 110 EUA + fali szabályzó nyomógomb | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Elektromosenergia-ellátás, vill
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 71-000-1.1.2 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, tartószerkezetről | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 71-000-1.6 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kábelszerű vezeték leszerelése tartószerkezetről | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 71-000-1.11 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 71-000-1.13 | Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 71-001-1.1.1.1.1-0110116 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 11-16 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 16 mm, Kód: MU-III 16 | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 71-001-1.1.1.1.2-0110123 | Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mü III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 71-001-1.2.1.2-0110053 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 20 mm, Kód: MU-II 20 | 650 | m | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 71-001-1.2.1.2-0110054 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 20-32 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 25 mm, Kód: MU-II 25 | 230 | m | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 71-001-1.2.1.3-0110056 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, falon kívül, előre elkészített tartó szerkezetre szerelve, vékonyított falú kivitelben, gyenge mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 40-63 mm Mü II. vékonyított falú védőcső, 40 mm, Kód: MU-II 40 | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 71-001-1.4.1-0662887 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS könnyű gégecső, behúzószál nélkül 20-as, közepesen rugalmas, 320N ellenállóság, égést nem táplálja, PVC, szürke, Csz: DX10020R | 220 | m | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 71-001-1.4.1-0662890 | Merev simafalú vagy gégecső, műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, gégecső kemény műanyagból, elelőre elkészített tartószerkezetre, horonyba, üregbe szerelve, Névleges méret: 9-28,5 mm GEWISS könnyű gégecső, behúzószál nélkül 25-ös, közepesen rugalmas, 320N ellenállóság, égést nem táplálja, PVC, szürke, Csz: DX10025R | 80 | m | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 71-001-11.1.1-0123021 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: Ø65 mm, 2xØ65 mm KAISER szerelvénydoboz téglafalba, ömlesztett kiszerelés, R: 1055-31 | 24 | db | 0 | 0 | 0 | 0
13 | 71-001-11.1.2-0121101 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 100 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 100 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
14 | 71-001-11.2.1-0121202 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kivűl, bármely méretben HYDRO-THERM beltéri sima elágazó doboz, nehéz kivitel, Müdn 100 mm, Kód: 100-N | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
15 | 71-001-11.2.1-0555029 | Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, falon kívül, bármely méretben IP 66 védettségig ELECTRAPLAN VDF 100x100x55 mm funkciómegtartó doboz, festett, Cikkszám: 5999067711507 | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
16 | 71-001-12.1-0121493 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, 60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. ötös sorolásig KOPOS süllyesztődoboz kettes, gipszkarton falba, D 138x68, 50mm mély, Cikkszám: KPL 64-50/2LD NA | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
17 | 71-001-12.1-0121494 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, 60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. ötös sorolásig KOPOS süllyesztődoboz hármas, gipszkarton falba, D 209x68, 50mm mély, Cikkszám: KPL 64-50/3LD NA | 11 | db | 0 | 0 | 0 | 0
18 | 71-001-12.1-0121495 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, 60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. ötös sorolásig KOPOS süllyesztődoboz négyes, gipszkarton falba, D 280x68, 50mm mély, Cikkszám: KPL 64-50/4LD NA | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
19 | 71-001-12.1-0121496 | Gipszkarton szerelvénydoboz beépítése,üregfúrás nélkül,(szerelvénydoboz, mélyített szerelvény és kötődoboz, (fedéllel)kettős szerelvénydoboz fedéllel), elágazó doboz, 60 mm mélységig, kör vagy négyszög alakú, max. ötös sorolásig KOPOS süllyesztődoboz gipszkarton falba, fedéllel: KO 68, D73,5, 43mm mély, Cikkszám: KU 68-1902 KA | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
20 | 71-001-24.2.2-0531008 | Műanyag vezetékcsatorna, padlószegélycsatorna elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre szerelve, idomdarabokkal, szélesség: 41 - 70 mm-ig KOPOS minicsatorna, 60x40 mm, fedéllel, osztható, fehér, Cikkszám: LH 60x40 HD | 6 | m | 0 | 0 | 0 | 0
21 | 71-002-1.2-0213006 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 4-6 mm² H07V-K 450/750V 1x 6 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 16 | m | 0 | 0 | 0 | 0
22 | 71-002-1.3-0213010 | Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 10-16 mm² H07V-K 450/750V 1x10 mm², hajlékony rézvezetővel (Mkh) | 30 | m | 0 | 0 | 0 | 0
23 | 71-002-14.1-1224447 | Tűzálló tűzjelző kábel elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 2-4 erű rézvezetővel, szigetelési ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,8-1,5 mm² Cabling Systems Hungary Fibrain JE-H(St)H FE180/PH90 4x2x0,8 tűzálló tűzjelző kábel (500 m) + tűzálló tartószerkezet, bilincs. | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
24 | 71-002-20.1.1-0217071 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x1 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
25 | 71-002-20.1.1-0217072 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 2-3 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig Cabling Systems Hungary H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 2x1,5 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 90 | m | 0 | 0 | 0 | 0
26 | 71-002-20.2.1-0217111 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 4x1 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 10 | m | 0 | 0 | 0 | 0
27 | 71-002-20.2.1-0217131 | Kábelszerű vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, 2-5 erű rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, 4-5 erű, gyors vezetékösszekötővel, keresztmetszet: 2,5 mm2-ig H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 5x1 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 20 | m | 0 | 0 | 0 | 0
28 | 71-002-21.1-0217091 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² PannonCom-Kábel H05VV-F 300/500V műanyag tömlő vezeték 3x1 mm², hajlékony rézvezetővel (MT) | 15 | m | 0 | 0 | 0 | 0
29 | 71-002-21.1-0221521 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 3x 1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 420 | m | 0 | 0 | 0 | 0
30 | 71-002-21.1-0221522 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 3x2,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 550 | m | 0 | 0 | 0 | 0
31 | 71-002-21.1-0221561 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-12 erű rézvezetővel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelési elenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm² NYM 300/500V 5x1,5 mm², tömör rézvezetővel (MBCu) | 40 | m | 0 | 0 | 0 | 0
32 | 71-002-71.1.2-0000006 | Vezeték összekötése és bekötése készülékbe, kábelsaru nélkül, 3-4 vezetékszál esetén | 220 | db | 0 | 0 | 0 | 0
33 | 71-002-75.4.1 | Kábelcsatlakozás kialakítása bekötéssel, sorkapocsra, keresztmetszet: 16 mm²-ig | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
34 | 71-003-1.1-0611706 | Sorozatkapocs tömb elhelyezése kapcsolótáblába, szekrénybe, vagy egyéb alapra, 6 elemes KVGY K2.5P-6 24A polietilén | 20 | db | 0 | 0 | 0 | 0
35 | 71-003-8 | Vezeték, kábeljelölők elhelyezése ráhúzható kivitelben, vezeték bekötés előtt | 45 | db | 0 | 0 | 0 | 0
36 | 71-003-10.1 | Szigetelt érvéghüvely rögzítése vezetékre, adagoló sajtoló szerszámmal, 0,5 - 6 mm² | 100 | db | 0 | 0 | 0 | 0
37 | 71-004-6.2-0151466 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 20 bepattintható műanyag (Kat.szám:031371) | 650 | db | 0 | 0 | 0 | 0
38 | 71-004-6.2-0151467 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 25 bepattintható műanyag (Kat.szám:031372) | 230 | db | 0 | 0 | 0 | 0
39 | 71-004-6.2-0151469 | Tartó és egyéb szerkezetek elhelyezése, műanyag bilincs tartóra vagy faliékbe LEGRAND csőbilincs 40 bepattintható műanyag (Kat.szám:031374) | 15 | db | 0 | 0 | 0 | 0
40 | 71-005-1.11.2.1.1-0545196 | Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények, Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, egyes csatlakozóaljzat (2P+F) LEGRAND Forix IP44 fk 2P+F földelt csatlakozóaljzat, 16A, csapófedéllel, gyv, fehér (Kat.szám:782373) | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
41 | 71-005-1.11.2.1.4-0000001 | Komplett világítási szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, előre elkészített tartószerkezetre, falon kívül, 16A, földelt, négyes csatlakozóaljzat LEGRAND Kontamodul, vezetékezhető, 4x2P+F, 16A, 250V zavar és túlfeszültség védett csatlakozósor, R:690578 | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
42 | 71-005-2.53.1-0562001 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú kapcsoló fehér R: 774401 | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
43 | 71-005-2.53.1-0562015 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), egypólusú LEGRAND Valena egypólusú nyomó lámpajellel, fehér (Kat.szám:774412) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
44 | 71-005-2.53.4-0562007 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), kétáramkörös (csillár) LEGRAND Valena csillárkapcsoló fehér (Kat.szám:774405) | 7 | db | 0 | 0 | 0 | 0
45 | 71-005-2.53.5-0562004 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), alternatív (váltó) LEGRAND Valena váltókapcsoló fehér (Kat.szám:774406) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
46 | 71-005-2.53.7-0562062 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena 2P+F csatlakozóaljzat gyermekvédelemmel, fehér R: 774421 | 64 | db | 0 | 0 | 0 | 0
47 | 71-005-2.53.7-0562893 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), konnektor LEGRAND Valena IP44 2P+F csatlakozóaljzat csapófedéllel, fehér R: 774220 | 10 | db | 0 | 0 | 0 | 0
48 | 71-005-2.53.8-0547083 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio LEGRAND Valena Life 1xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:753142) | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
49 | 71-005-2.53.8-0547087 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Kapcsoló/nyomó/csatlakozó betét elhelyezése fedéllel (keret nélkül), telefon, TV, PC, audio LEGRAND Valena Life 2xRJ45 Cat. 6 UTP csatlakozóaljzat fehér (Kat.szám:753143) | 4 | db | 0 | 0 | 0 | 0
50 | 71-005-2.98.1.1-0562121 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, (105) egyes keret, vízszintes LEGRAND Valena egyes keret vízszintes fehér R: 774451 | 50 | db | 0 | 0 | 0 | 0
51 | 71-005-2.98.2.1-0562122 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, kettes keret, vízszintes LEGRAND Valena kettős keret vízszintes fehér (Kat.szám:774452) | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
52 | 71-005-2.98.4.1-0562124 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, négyes keret, vízszintes LEGRAND Valena négyes keret vízszintes fehér (Kat.szám:774454) | 8 | db | 0 | 0 | 0 | 0
53 | 71-005-2.98.5.1-0562237 | Összeépíthető világítási és telekommunikációs szerelvények elemei; Keret elhelyezése, ötös keret, vízszintes LEGRAND Valena ötös keret vízszintes fehér (Kat.szám:774455) | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
54 | 71-006-13.1-0316591 | Termosztátok, helyiség hőmérséklet érzékelők elhelyezése, falra szerelve (anyagköltség: gépész terv szerint) | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
55 | 71-007-11.2.1.3-1313500 | Egyéb kézi működtetésű terheléskapcsoló elhelyezése, műanyag tokozással, 63 A-ig, 3 pólusú SCHRACK, IN8P2332, 3P20A, IP65, lakatolható | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
56 | 71-013-7.3 | Érintésvédelmi hálózat tartozékainak szerelése, épületgépészeti csőhálózat földelő kötése | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
57 | 71-013-9 | Villám és érintésvédelmi mérés és jegyzőkönyv készítése | 310 | mp* | 0 | 0 | 0 | 0
58 | 71-051-2.1.3-0170131 | Kisméretű kábelátvezetések tűzgátló lezárása, hőre duzzadó tűzvédelmi massza beépítése 6 mm vtg. kőzetgyapot elhelyezésével, beton és tégla esetén min. 15 cm-es befalazási vastagságban, vasbeton födém esetén min. 15 cm vastagságban, falátvezetés: 0,005 m2, Th=90 perc, 30 % kábeltelítettség esetén HILTI CP 611/A hőre duzzadó tűzvédelmi massza | 2 | m2 | 0 | 0 | 0 | 0
59 | 71-002-26-0321498 | Kábelszerű vezeték elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, 1-5 erű, réz vagy alumínium érrel, elágazó dobozokkal és kötésekkel, szigetelés méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 1,5-2,5 mm2 NHXH-O E30 3x1,5 mm2, halogénmentes, tűzálló kábel, tömör rézvezetővel, tűzálló rögzítéssel. | 85 | m | 0 | 0 | 0 | 0
60 | 71-009-7.2 | "E-1" jelű elosztó bővítése, tervek szerint, kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
61 | 71-009-7.2-0000001 | "E-2" jelű elosztó összeállítása, tervek szerint, kompletten. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
62 | 71-010-1.1.1.1.1-0010007 | Lámpatest elhelyezése, falonkívüli kivitelben, fényforrással, kompletten. "L1" jelű lámpatest | 49 | db | 0 | 0 | 0 | 0
63 | 71-010-1.1.1.1.1-0020008 | Lámpatest elhelyezése, falonkívüli kivitelben, fényforrással, kompletten. "L8" jelű lámpatest | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
64 | 71-010-12.11.1-0100001 | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, fényforrással, lámpatest jegyzék szerinti műszaki tartalommal. Terven "Lv1" jelű lámpatest. | 9 | db | 0 | 0 | 0 | 0
65 | 71-010-12.11.1-0200001 | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, fényforrással, lámpatest jegyzék szerinti műszaki tartalommal. Terven "LB1" jelű lámpatest. | 5 | db | 0 | 0 | 0 | 0
66 | 71-010-12.11.1-0200002 | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, fényforrással, lámpatest jegyzék szerinti műszaki tartalommal. Terven "LB2" jelű lámpatest. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
67 | 71-010-12.11.1-0200003 | Akkumulátoros vészvilágítási lámpatestek elhelyezése, falon kívüli kivitelben, fényforrással, lámpatest jegyzék szerinti műszaki tartalommal. Terven "LB3" jelű lámpatest. | 3 | db | 0 | 0 | 0 | 0
68 | 71-101-1.1.1-0000001 | Figyelmeztető felirati táblák, matricák kihelyezése, szakmai ajánlások szerinti feliratokkal (tűzeseti főkapcsoló, stb.). | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
69 | 71-210-1.2-0000001 | Informatikai rendezőszekrény összeálítása, aktív és passzív elemekkel, műszeres méréssel. R-1 tervezett rack szekrény bővítése, terv szerint. | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
70 | 71-230-1.1-0000001 | Beépített villamos rendszerek, berendezések dokumentálása, üzemeltetési és karbantartási ismertetése, megvalósulási dokumentáció. | 1 | klt. | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0

## Épületautomatika, -felügyelet (
Ssz. | Tételszám | Tétel szövege | Menny. | Egység | Anyag egységár | Díj egységre | Anyag összesen | Díj összesen
1 | 72-001-1.2-0000001 | Csengő, gong, csengőtranszformátor elhelyezése, falra szerelt kivitelben Iskolai jelzőcsengő, villanófényes, beltéri | 1 | db | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 72-031-100.1.1-0000001 | CASETONE hangrendszer bővítése, 110V 8db beltéri hangszóró, 6W | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 72-041-1.1.1.2.1-0110117 | Strukturált adatátviteli kábel elhelyezése tömör rézvezetővel, védőcsőbe húzva, kábeltálcára vagy kábelcsatornába fektetve, falikábel, 250-450 MHz frekvenciatartomány Cat.6 U/UTP PannonCom-Kábel Fibrain U/UTP falikábel cat.6, 350MHz, LSOH, kék, 305 m, Csz: XQ100.105 | 610 | m | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 72-041-81.1.5-0112306 | Aktív eszközök felszerelése és installálása asztali vagy rack kivitelben, 2,4 GHz (frekvencia) 240 Mbit/s Eth. Rádió LAN Linksys 240Mbps | 2 | db | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 72-041-142 | Kábelvég bekötése rendezőbe réz kábelnél betűzőszerszámmal erenként elszámolva | 128 | db | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 72-041-152.1 | Diagnosztikai vizsgálat végpontokra számolva,vizsgálat műszerrel, vizsgálat eredményéről jegyzőkönyv készítése, rézkábel esetén | 16 | db | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 74-051-1.1.1-0000010 | Füstelvezető rendszer kiépítése, beüzelemlése, kompletten (OKF engdélyes), légutánpótló ajtó vezélréshez. Típus, forgalmazó: SIMON RWA - 1db RWA központ, 1 CSOPORT / 10A, akkumulátorral - 4db EA-KL²-T karos ajtónyitó motor + szerelőlemez - 4db síktapadó mágnes, ajtóhoz - 2db vésznyitó nyomógomb - 1db szellőztető kapcsoló - installálás, oktatás (kábelezés külön tételben) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 74-051-1.1.1-0000020 | Füstelvezető rendszer kiépítése, beüzelemlése, kompletten (OKF engdélyes), 4db VELUX GGL füstelvezető tetőablak vezélréshez. Típus, forgalmazó: VELUX RWA rendszer - 1db KFC210, RWA központ, akkumulátorral - 1db KFK200 szellőztető kapcsoló - 1db KLA200 esőérzékelő - installálás, oktatás (kábelezés külön tételben) | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
9 | K tétel | Tűzjelző rendszer, kiépítése, engedélyeztetése kompletten. | 1 | klt | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Munkanem összesen: |  |  |  |  | 0 | 0